## テーブル体系表
No | 区分 | 系統CODE | LVL | 系統名_LVL1 | 系統名_LVL2 | 系統名(日) | テーブルCODE | テーブル名 | 日本語名 | 用途
| Project / Transaction | P10 | 1
P10-01 | Project / Transaction | P10 | 3 |  |  |  | 01 | projects
| Project / Transaction | P20 | 1
P20-01 | Project / Transaction | P20 | 3 |  |  |  | 01 | calculation_runs
| Project / Transaction | P30 | 1
P30-01 | Project / Transaction | P30 | 3 |  |  |  | 01 | ifc_elements
P30-02 | Project / Transaction | P30 | 3 |  |  |  | 02 | element_properties
| Project / Transaction | P40 | 1
P40-01 | Project / Transaction | P40 | 3 |  |  |  | 01 | human_reviews
| Specification | S10 | 1 | Standard Documents
S10-01 | Specification | S10 | 3 |  |  |  | 01 | standard_documents
| Specification | S20 | 1 | Specification Sets
S20-01 | Specification | S20 | 3 |  |  |  | 01 | specification_sets
| Specification | S30 | 1 | Specification Sets
S30-01 | Specification | S30 | 3 |  |  |  | 01 | project_standards
| Master | M10 | 1 | Common / Classification |  | 基本分類
M10-01 | Master | M10 | 3 |  |  |  | 01 | fluids | 流体マスタ | 冷水・温水等
M10-02 | Master | M10 | 3 |  |  |  | 02 | work_locations | 施工場所マスタ | 天井内・露出等
| Master | M20 | 1 | Material / Product |  | 資機材
| Master | M21 | 2 |  | Pipe | 配管資材
M21-01 | Master | M21 | 3 |  |  |  | 01 | pipe_materials | 管材マスタ | SGP等
M21-02 | Master | M21 | 3 |  |  |  | 02 | pipe_standards | 管規格マスタ | JIS等
M21-03 | Master | M21 | 3 |  |  |  | 03 | pipe_sizes | 管サイズマスタ | 呼び径・外径等
| Master | M22 | 2 |  | Duct | ダクト材料
| Master | M23 | 2 |  | Equipment Material/Product |  |  |  |  | 機器を構成する資材・製品情報
| Master | M30 | 1 | Construction / Treatment
| Master | M31 | 2 |  | Insulation | 保温
M31-01 | Master | M31 | 3 |  |  |  | 01 | insulation_types | 保温種別マスタ | 保温仕様分類
| Master | M32 | 2 |  | Painting | 塗装
M32-01 | Master | M32 | 3 |  |  |  | 01 | painting_types | 塗装種別マスタ | 塗装仕様分類
| Master | M33 | 2 |  | Support | 支持
| Master | M34 | 2 |  | Vibration Isolation | 防振
| Master | M40 | 1 | Equipment |  | 機器類 |  |  |  | 機器そのものの分類・仕様
| Master | M41 | 2 |  | HVAC Equipment | 空調機器
| Master | M42 | 2 |  | Plumbing Equipment | 衛生機器
| Master | M43 | 2 |  | Air Terminal | 吹出口・吸込口等
| Master | M50 | 1 | Work / Labor |  | 作業
M50-01 | Master | M50 | 3 |  |  |  | 01 | work_types | 工種マスタ | 配管・保温・塗装等
| Master | M60 | 1 | External Semantics
| Master | M61 | 2 |  | IFC
| Master | M62 | 2 |  | bSDD
| Master | M63 | 2 |  | Classification
| Rule | R10 | 1 | Insulation Rules |  | 保温判定ルール
R10-01 | Rule | R10 | 3 |  |  |  | 01 | insulation_rules
| Rule | R20 | 1 | Painting Rules |  | 塗装判定ルール
R20-01 | Rule | R20 | 3 |  |  |  | 01 | painting_rules
| Rule | R30 | 1 | Labor Rules |  | 歩掛・労務ルール
R30-01 | Rule | R30 | 3 |  |  |  | 01 | labor_productivity_rules
| Output / Result | O10 | 1 | Element Results |  | 要素別積算結果
O10-01 | Output / Result | O10 | 3 |  |  |  | 01 | element_quantity_results
| Output / Result | O20 | 1 | Summary Results |  | 集計結果
O20-01 | Output / Result | O20 | 3 |  |  |  | 01 | quantity_summaries
| Output / Result | O30 | 1 | Evidence / Provenance |  | 計算根拠
O30-01 | Output / Result | O30 | 3 |  |  |  | 01 | calculation_evidence